校园网数据中心（IDC）内施工申请表（试行版）

（本表用于完成《物理服务器托管申请》线上审批流程后的设备进场、后期维护进场施工、调试等）

| 申请人联系信息 | 单位名称 |  | 现场施工人员及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人及联系电话 |  |  |
| 申请施工类型 | 申请业务 （如：增、减、调试、） |  |  |
| 申请原因 |  |  |  |
| 施工周期 | 从 至 止 |  |  |
| 项目负责人或所属院部领导签字 |  |  |  |
| 运维管理意见 |  |  |  |
| 施工注意事项： - 进场施工前期，已完成《物理服务器托管申请》线上流程。所有设备按运维管理部门要求指定位置存放； - 施工期间，须在保证学校财产安全的前提下进行。文明着装，按事先商定的日期，每日早9：00至下午5：00期间文明施工，特殊情况需提前说明并征得管理方同意后方可实施； - 施工期间零星包装须做到随拆随清，严禁现场堆放； - 部分需留存的包装，需在事先申请后存放在指定地点并加贴标签； - 所有新增设备须标签明了，跳纤标签须明确FROM及TO，严格执行《药大数据中心弱电标签规范》； - 所有跳纤、跳线全部走桥架、线槽（上走线），严禁出现飞纤、飞线； - 施工完成后，施工方请专业保洁公司统一打扫机房； - 上述所有标签，严格按《药大数据中心弱电标签规范》打印； - 施工完成后，经运维管理部门组织验收合格后方可撤离； - 施工期间，发生违反上述规定之事件，若造成校方财物损失的，须按运维部门要求修复。同时运维部门有权做出相应的处罚，主要含停电、停工整改、剪线、清场等。 - 未尽事宜及相关解释请咨询图书与信息中心。 |  |  |  |

申请日期：      年     月    日